PROCESOS TECNOLÓGICOS I

GUÍA DE ESTUDIO DE INTERCAMBIABILIDAD Y MEDICIONES TÉCNICAS

Para la solución de la guía de estudio se emplearán las literaturas básicas. “Manufactura, Ingeniería y Tecnología”. Capítulo 35 y “Tecnología de los metales” Capítulo 5, orientadas previamente por el profesor. También se pueden apoyar en los audiovisuales que se les dejaron como material de consulta y en otras fuentes de consulta.

Se debe dar respuesta a las siguientes preguntas

- Mencione la definición de tolerancia y su importancia en los procesos de fabricación.

- Describa los elementos que integran una tolerancia dimensional.

- ¿Qué diferencias existen entre el sistema de ajuste por agujero único y el sistema de ajuste por eje único? ¿Cómo podemos saber que estamos en presencia de uno u otro?

- Caracterice los tipos de ajustes y sus expresiones de cálculo.

- Mencione los tipos de errores de forma que existen, su símbolo gráfico, su criterio para colocarlo y su expresión de cálculo.

- Mencione los tipos de errores de posición relativa que existen, su símbolo gráfico y su expresión de cálculo.

- Defina el parámetro estadístico para el control de la rugosidad más utilizado. Plantee su expresión de cálculo y la forma de hallar su valor convencional.

- Defina las características de la medición directa e indirecta.

- Caracterice los siguientes instrumentos de medición en cuanto a: variantes de instrumentos, precisión, procedimiento para realizar la medición, lectura de la medición y para que tipo de mediciones se utiliza.

- Pie de rey (calibre Vernier)

- Micrómetro

- Goniómetro (transportador universal)

- Indicador de carátula

- Calibres de forma y de comprobación.